附件清单：

| 仪器名称 | 厂家 | 型号 | 产品特点 | 参数 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可见分光光度计 | 上海棱光 | 722G | 具有背光式LCD显示屏，读数清晰明暸。 采用先进的全息闪耀光栅C-T式单色器，具有波长精度高，单色性好，杂散光低等优点。 采用微机测量系统，T-A转换精度高，并有自动调整0%（T）和调整100%（T），浓度直读、浓度因子设定，并可选择串行数据打印机进行数据打印功能。 测量读数准确性高，重现性和稳定性佳。 可选配打印机。 | 波长范围 340nm～1000nm（721G/721G-100） 325nm～1000nm（722G） 波长波长最大允许误差 ±2nm 波长重复性 ≤1nm 透射比波长最大允许误差 ±0.5%（T） 透射比重复性 ≤0.2%（T） 光谱带宽 5nm 杂散光 ≤0.5%（T）（在360nm处，以NaNO2测定 | 8 |
| 台式高速离心机 | 湘仪 | H1850 | 微机控制、直流无刷电机驱动，运行平稳，宁静。 ·触摸面板、数码、液晶两种屏显示。 ·运行中可随时更改参数，无需停机。 ·自动计算并同步显示离心力RCF值。 ·设有短时离心专用点动键。 ·10档加减速控制。 ·15组程序存储空间，用户可自由编程，调用。 ·采用电子门锁，不锈钢内腔。 ·故障自诊断系统，运行中检测到超速、转速丢失、门盖异常开启等故障，立即减速停机，提高仪器安全性能。 | 支持电源 AC 220±22V 50/60Hz 5A 温度精度 / 最高转速 16500r/min 总功率 450W 最短加/减速时间 35s/25s 最大相对离心力 21532xg 整机噪声 < 65dB（A） 转速精度 ±30 r/min 最大容量 12×10 ml 外形尺寸(长×宽×高) 325×420×325(mm) 转子识别 / 定时范围 1min～99min 外包装尺寸(长× 宽×高) 640×385×330(mm) 净重 18 Kg 温度设置范围 / 离心腔直径 Ф280mm 毛重 20 Kg 转 子 参 数 转子号 NO.3 805300 角转子 12x10ml NO.7 805500 角转子24x1.5/2.2ml | 4 |
| 双目生物显微镜 | Nikon | E100 | 带有位置指示标签的聚光器 聚光器上带有孔径光阑和4x、10x、40x、60x、100x物镜的位置指示标签，确保简单快速地切换物镜，得到完美的图像。 同轴粗 微调 同轴粗 微调旋钮位于桌平面高度，调焦旋钮和载物台手柄采用人机学设计，与操作者的距离相同，可以在正常坐姿下轻松进行调节。另外粗调的扭矩也可以调节。 更换简便的卤素灯 长寿命6V-20W卤素灯可以调节到6V，更换非常简便。 相差附件 使用相差环可以在10x 和40x观察到相差图像。当相差环置于光路中时孔径光阑自动打开。另外有100x的相差环和10x、20x、40x物镜的暗场环等可选附件。 反射镜组件 在没有电源时可以使用镜面单元。用反射镜组件替换场镜的操作非常简便。新型物镜 尼康研发的新型CFI BE平场物镜的特点是对整个视场的场曲和色差进行特殊校正，专用于E100。在所有放大倍数下都可以得到清晰明亮的图像。 防霉设计 在物镜、目镜和目镜筒中使用防霉涂层和防霉条，避免在高湿度的环境中使用产生霉变。 双目和三目镜筒 E100采用Siedentopf型目镜筒，保证精确的目镜筒长度。 |  | 2台 |
| 数显恒温电热水浴箱槽 | 上海一恒科学仪器有限公司 | CU-600 (DK-600A) | 产品特点： ●采用不锈钢内胆，外观新颖美观。 ●数显、微电脑控制，带定时功能。 ●超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护。 ◆三孔电热恒温水槽 ●采用不锈钢内胆和顶盖，放腐蚀、易清洁。 ●设有三组独立的水槽和相应的控温设备，可单独设置及控制温度。 ◆多段可编程控制器（选配） ● 微电脑程序控制器，时间及升温速率，以极快的速度进行恒温试验。 ● 可预设15段30步可编程序，每段设置时间1~99小时99分。 ● 多段可编程控制，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制和运行。 | 电源电压：AC220V 50HZ 输入功率：1000W 控温范围：RT+5～99℃ 恒温波动度：+0.5℃ 分辨率：0.1℃ 容积：34L 内胆尺寸:600*300*190 外形尺寸 750*350*300 定时范围：1～999min | 4台 |
| 电子天平 | 上海精科 | FA2204C | FA-C系列电子天平，新一代FA电子天平，在原FA/JA-B基础上，硬件及软件功能全新设计，秉承原上海天平厂及瑞士普利赛斯电子天平技术及品质要求，综合性能全面提升。 ￚ新一代FA/JA电子天平：天美(控股)旗下第一款自主开发电子天平，融合瑞士普利赛斯及上平电子天平的生产工艺及品质要求，综合性能全方位提升 ￚ精度高：显示精度0.0001g ￚ量程大：分析天平最大至220g， ￚ配置传统型MFR电磁力补偿传感器：精度高，便于维修 ￚ全新外观设计：时尚，新颖 ￚLCD液晶屏显示：带背光点阵式液晶显示 ￚ全新人机界面设计：增强用户体验 ￚ全新电子电路设计：满足EMC要求，性能更加稳定可靠 ￚ性价比高：相比其它进口及国产品牌，具有更高性价比 ￚ主要应用：累计、计数、百分比、下挂称重、单位选择、密度检测等 全新人机界面设计，增强用户体验 新增汇总累计、百分比称重及日期时间等功能，性价比高 标准RS232通讯接口，方便连接计算机、打印机及其它外设。 | 最大秤量(g):22O 读数精度(g):0.0001 线性误差(g):0.0005 重复性(g):0.0003 秤盘尺寸(mm): ￠80 风罩尺寸（mm): 175×200×245 典型称量时间(s): 5~8 | 4台 |